Назва закупівлі: **Органічні розчинники для високоефективної рідинної хроматографії (метанол, пропанол, етилацетат)** **(ДК 021:2015:24320000-3: Основні органічні хімічні речовини)**

Очікувана вартість: **27 300,00** грн.

**Відкриті торги**

Дата оприлюднення: 07.04.2021 <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-07-003720-b>

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

# **Органічні розчинники для високоефективної рідинної хроматографії**

**(метанол, пропанол, етилацетат)**

**ДК 021:2015 – код 24320000-3 "Основні органічні хімічні речовини"**

При проведенні даної процедури закупівлі Замовник встановлює наступні якісні та кількісні вимоги щодо предмета закупівлі:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування і характеристика Товару** | **Вміст в Одиниці Товару** | **Кількість одиниць**  **Товару, шт.** |
| 1 | МЕТАНОЛ, >=99,9%, градієнтний, для ВЕРХ; кат. № 34885-2.5L-R Sigma-Algrich  Обов’язкове зазначення у Сертифікаті аналізу від Виробника:  чистота ≥99.90%, УФ-абсорбції при 235 і 230 нм мають бути ≤0.1, при 260 і 400 нм ≤0.01, вміст лугів має бути ≤0.0003% у результатах аналізу | 2,5 л | 20 |
| 2 | 2-ПРОПАНОЛ, >=99,9%, для ВЕРХ, 1Л; кат. № 34863-1L Sigma-Algrich  Обов'язкове зазначення у Сертифікаті аналізу від Виробника:  чистота ≥99.90%, УФ-абсорбції при 230 нм мають бути ≤0.1, при 260 і 400 нм ≤0.01, дані ІЧ спектроскопії, що підтверджують структуру сполуки | 1 л | 8 |
| 3 | ЕТИЛАЦЕТАТ, >=99,7%, для ВЕРХ, 1Л; кат. № 34858 - 1L Sigma-Algrich  Обов'язкове значення у Сертифікаті від Виробника:  чистота ≥99.7%, вміст вільних кислот ≤0.001% та залишку при випарюванні ≤0.0001% у результатах аналізу | 1 л | 10 |

**1. Якість Товару:** учасник повинен надати копії сертифікатів від виробника, завірені підписом і печаткою Учасника (у разі надання сертифікатів іноземною мовою, вони повинні мати переклад українською мовою), які офіційно підтверджують якість Товару.

**З метою запобігання закупівлі фальсифікатів** та отримання гарантій на своєчасне постачання Товару у кількості, якості та зі строками придатності, які передбачено цією Документацією, Учасник надає завірену копію або оригінал гарантійного/авторизаційного листа виробника (представництва, філії виробника, якщо її відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені цією Документацією та Пропозицією Учасника торгів. Гарантійний лист виробника повинен включати: повне найменування Учасника, номер оголошення, а також повну назву предмету закупівлі відповідно до оголошення.

**2.** **Терміни придатності Товару:** на дату поставки Товару Замовнику повинен бути не менше 70% від загального *(надати письмове підтвердження у довільній формі)*.

**3. Умови поставки Товару:** повинно проводитись з дотриманням вимог до зберігання та транспортування Товару *(надати письмове підтвердження у довільній формі).*

**4. Упаковка Товару:** повинно поставлятись виключно в пакуванні виробника. Пакування та маркування Товару повинно відповідати його характеру *(надати письмове підтвердження у довільній формі)*.

**Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі, повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля,** відповідати вимогам Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» та інших чинних нормативно-правових актів України з питань екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, пожежної та техногенної безпеки, охорони праці та виробничої санітарії.

**У разі, якщо пропозиція Учасника не відповідає вимогам щодо якісної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі встановленим даною тендерною документацією, або учасник не в змозі виконати умови які визначені Замовником в даній тендерній документації, пропозиція відхиляється.**