|  |
| --- |
| Назва закупівлі: **Матеріали для виконання тесту на вміст бактеріальних ендотоксинів**Класифікаторта його відповідний код: **ДК 021:2015: 33140000-3 Медичні матеріали**Процедура закупівлі: **Відкриті торги з особливостями**Очікувана вартість: **34 240,00 грн з ПДВ**Дата оприлюднення: **25 квітня 2024 року**Детальна інформація за посиланням: <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-04-25-008611-a> |

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування | Од. вим. | Кількість |
| 1. | Наконечники для дозаторів апірогенні 0,2-20 мкл (96 шт./штатив) | штатив  | 5 |
| 2. | Наконечники для дозаторів апірогенні 20-200 мкл (96 шт./штатив) | штатив | 30 |
| 3. | Наконечники для дозаторів апірогенні 100-1000 мкл (96 шт./штатив) | штатив  | 5 |
| 4. | Планшети Pyroplate, 96 чарунок, апірогенні, виробництва Associates of Cape Cod Incorporated, (кат.№ CA961) | шт. | 30 |

*Примітка: у разі наявності в даному документі посилань на конкретну торгівельну марку, фірму, патент, конструкції або тип предмету закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати вираз «або еквівалент»*

Вимоги до позиції 1:

Наконечники 0,2-20 мкл, сумісні з дозаторами марки Eppendorf Rеsearch plus, стерильні, апірогенні, вільні від ДНК-аз, РНК-аз, ДНК людини, інгібіторів ПЛР, з фільтром або без фільтра, в штативі з кришкою, 96 шт/штатив, виготовлені з поліпропілену, сертифіковані згідно ISO 8655.

Вимоги до позиції 2:

Наконечники на 20-200 мкл, сумісні з дозаторами марки Eppendorf Rеsearch plus та Sartorius Biohit стерильні, апірогенні, вільні від ДНК-аз, РНК-аз, ДНК людини, інгібіторів ПЛР, в штативі з кришкою, 96 шт/штатив, виготовлені з поліпропілену, сертифіковані згідно ISO 8655.

Вимоги до позиції 3:

Наконечники на 100-1000 мкл, сумісні з дозаторами марки Eppendorf Rеsearch plus, стерильні, апірогенні, вільні від ДНК-аз, РНК-аз, ДНК людини, інгібіторів ПЛР, в штативі з кришкою, 96 шт/штатив, виготовлені з поліпропілену, сертифіковані згідно ISO 8655.

Вимоги до позиції 4:

Планшети 96-ти лункові з плоским дном, стерильні, одноразові, в індивідуальній упаковці. Виготовлені з полістиролу, необроблені, не містять інтерферуючих ендотоксинів та глюканів (надати копію підтвержуючого документу.)

**Документи, які повинен надати Учасник закупівлі для підтвердження відповідності технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі:**

1) Таблиця відповідності запропонованого учасником товару вимогам тендерної документації, яка повинна містити: вимоги замовника, конкретні параметри запропонованого товару;

2) Гарантійний лист, відповідно до якого Учасник гарантує поставку товару належної якості та в установлені строки.

3) Документи, що підтверджують походження та якість товару, а саме: копія сертифікату виробника, документ, що містить технічні характеристики товару (сертифікат аналізу, сертифікат якості тощо) для серії, яка пропонується або зразок документу. Документи мають бути завірені підписом Учасника.

4) Гарантійний лист про те, що терміни придатності товару на момент поставки буде не менше 60% від загального.

5) Гарантійний лист про те, що у разі поставки неякісного або такого, що не відповідає технічним вимогам товару, постачальник зобов’язується замінити його.

6) Учасник повинен гарантувати дотримання норм чинного законодавства із захисту довкілля, основних вимог державної політики України в галузі захисту довкілля та вимог чинного природоохоронного законодавства України під час постачання товару, що є предметом закупівлі (надати довідку в довільній формі).

**У разі надання еквіваленту, Учасник в пропозиції повинен зазначити найменування та технічні характеристики запропонованого еквіваленту.**

*При підготовці тендерної пропозиції учасники повинні чітко зазначати найменування товару (тип, марка і т.і.), що пропонується для постачання, та яке у подальшому буде зазначено у видаткових накладних при поставці товару.*