|  |
| --- |
| Назва закупівлі: **Запасні частини та витратні матеріали для хроматографів**Класифікатор та його відповідний код: **ДК 021:2015: 38430000-8 Детектори та аналізатори**Процедура закупівлі: **Відкриті торги з особливостями**Очікувана вартість: **2 119 280,00 грн з ПДВ**Дата оприлюднення: **21 травня 2024 року**Детальна інформація за посиланням: <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-05-21-011900-a> |

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

1. Якість товару має відповідати національним та/або міжнародним стандартам.

 *Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерних пропозицій інформацію та документи, що підтверджують відповідність товару тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, які офіційно підтверджують якість товару.*

2. Відповідність якості товару запропонованого Учасником, повинна бути обов’язково підтверджена, учасник повинен надати інформацію про предмет закупівлі заповнившивільні поля **Таблиці 1** *(так/ні, вказати назву запропонованого товару/виробник (країна походження) товару).*

3. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості та якості, яких вимагає документація, якщо учасник не є виробником предмету закупівлі відповідно до умов цієї тендерної документації, такий учасник повинен надати гарантії можливості поставки предмета закупівлі у кількості, якості, термінами придатності, визначені цією тендерною документацію та тендерною пропозицією учасника торгів. У якості таких гарантій учасник надає: оригінал гарантійного листа виробника(ів) (представника, офіційно уповноваженого на це виробником- якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) яким підтверджується можливість поставки предмета закупівлі у кількості, відповідної якості та з відповідними термінами придатності, строками поставки, визначеними цією тендерною документацію та тендерною пропозицією учасника Гарантійний лист повинен включати: повну назву замовника та учасника, назву предмету закупівлі згідно оголошення, номер закупівлі у системі PROZORRO. У разі надання гарантійного листа, виданого не виробником, а представником, обов’язкове надання підтверджуючих документів про статус представника.

4. Учасники – переможець процедури закупівлі повинен надати на момент поставки товару документи, які офіційно підтверджують якість товару, зокрема надати копії сертифікатів якості від виробника та/або інструкції та/або інші документи. У разі надання сертифікату іноземною мовою, він повинен мати переклад українською мовою, завірений Учасником.

5. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі, повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля, відповідати вимогам Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» та інших чинних нормативно-правових актів України з питань екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, пожежної та техногенної безпеки, охорони праці та виробничої санітарії (надати довідку у довільній формі).

Таблиця 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування товару відповідно до вимог замовника | Найменування запропонованого учасником товару \*\* | Відповідність («так» або «ні») |
| Характеристики предмета закупівлі (опис предмета закупівлі) | Од. вим. | Кількість одиниць | Назва запропонованого товару/Виробник (Країна походження) товару | Одиниця виміру | Кількість |
| 1. | **Ущільнення порту голки WPS SL, RS, TXRS, 2 шт/уп (6820.0047A), Thermo**  | паков | 9,000 |  |  |  |  |
| 2. | **Набір фільтрів рідинних вхідних (пористість 10 мкм), уп.10 шт. (6268.0110), Thermo**  | паков | 4,000 |  |  |  |  |
| 3. | **Сідло для поршня в зборі, VF-P20, (6044.0295), Thermo**  | шт | 6,000 |  |  |  |  |
| 4. | **Ущільнення для насосу RS/SD RP, 2 шт/уп (6040.0304), Thermo**  | паков | 8,000 |  |  |  |  |
| 5. | **Ущільнювальна шайба для шприців, WPS, 5шт. (6822.0009), Thermo**  | паков | 6,000 |  |  |  |  |
| 6. | **Мікрошприць 250 мкл, WPS-3000, (6822.0003), Thermo**  | шт | 10,000 |  |  |  |  |
| 7. | **Набір для сервісного обслуговування сідла голки, WPS SL, RS, TXRS, (6820.0038A), Thermo**  | наб | 2,000 |  |  |  |  |
| 8. | **Блок інжектора, VC-A12/13, (6851.1130A), Thermo**  | шт | 4,000 |  |  |  |  |
| 9. | **Поршневі ущільнення для пластини системи промивання (6040.0033), Thermo**  | паков | 9,000 |  |  |  |  |
| 10. | **Клапан інжектора, VC-A12/13, (6230.1510), Thermo**  | шт | 3,000 |  |  |  |  |
| 11. | **Дейтерієва лампа для ВЕРХ, (6074.1110), Thermo**  | шт | 5,000 |  |  |  |  |
| 12. | **Вольфрамова лампа, VF/C-D1x, (6083.2000), Thermo**  | шт | 5,000 |  |  |  |  |
| 13. | **Сідло голки, SST, VC-A12/13, (6851.2430), Thermo**  | шт | 6,000 |  |  |  |  |
| 14. | **Комбінований рН-електрод InLab® Science (51343070), Mettler Toledo** | шт | 1,000 |  |  |  |  |
| 15. | **Електроліт Electrolyte KCl 3M 25 mL Bottle (51343180), Mettler Toledo** | шт | 1,000 |  |  |  |  |
| 16. | **рН-електрод комбінований Orion™ Triode™, (9157BNMD), Thermo**  | шт | 1,000 |  |  |  |  |
| 17. | **Принтер матричний P-52RUE (30237290), Mettler Toledо** | шт | 1,000 |  |  |  |  |
| 18. | **Пристрій для тестування стерильності Steritest NEO (TZHALA210), паков./10 шт., Millipore** | паков | 10,000 |  |  |  |  |
| 19. | **Пристрій для тестування стерильності Steritest NEO (TZHVAB210), паков./10 шт**., **Millipore** | паков | 5,000 |  |  |  |  |
| 20. | **Пристрій для тестування стерильності Steritest NEO (TZHALV210), паков./10 шт**., **Millipore** | паков | 1,000 |  |  |  |  |
| 21. | **Пристрій Steridilutor NEO з розширювальною камерою (TZVC00010), паков./10 шт., Millipore** | паков | 1,000 |  |  |  |  |
| 22. | **Фільтри шприцеві CHROMAFIL, PVDF, 0,45 µм, Ø25мм,не стер, паков./100 шт. (729219**), **Macherey-Nagel** | паков | 5,000 |  |  |  |  |
| 23. | **Фільтри шприцеві CHROMAFIL, PTFE, 0,45 µм, Ø25мм, не стер, паков./100 шт. (729205), Macherey-Nagel** | паков | 10,000 |  |  |  |  |
| 24. | **Фільтри шприцеві CHROMAFIL, PTFE, 0,20 µм, Ø25мм, не стер, паков./100 шт. (729207), Macherey-Nagel** | паков | 5,000 |  |  |  |  |
| 25. | **Фільтри шприцеві CHROMAFIL,** **PA, 0,45 µм, Ø25мм, не стер, паков./100 шт. (729213), Macherey-Nagel** | паков | 10,000 |  |  |  |  |
| 26. | **Фільтри шприцеві CHROMAFIL,** **PA, 0,20 µм, Ø25мм, не стер, паков./100 шт. (729212), Macherey-Nagel** | паков | 5,000 |  |  |  |  |
| 27. | **Мікрошприць Hamilton 75 N 5 мкл , 26s/51/2,****(87900), Hamilton** | шт | 1,000 |  |  |  |  |
| 28. | **Мікрошприць 701 N 10 мкл, 26s/51/2, (80300), Hamilton** | шт | 2,000 |  |  |  |  |
| 29. | **Фільтр фінішний Millipak-40, 0,22 µм, стерильний (MPGL04001), Millipore** | шт | 1,000 |  |  |  |  |
| 30. | **Фільтри Durapore PVDF, гідрофільні, 22 µм, Ø47 мм, паков./100 шт. ( (GVWP04700), Millipore** | паков | 1,000 |  |  |  |  |
| 31. | **Фільтри мембранні МСЕ 0,45 µм, Ø47 мм, паков./600 шт. (HAWG047S6), Millipore** | паков | 1,000 |  |  |  |  |
| 32. | **Фільтри Durapore PVDF, гідрофобні, 0,22 µм, Ø13 мм, паков./100 шт. (GVHP01300), Millipore** | паков | 1,000 |  |  |  |  |
| 33. | **Фільтри мембранні 0,45 µм, Ø47 мм, нітроцелюлоза, стерильні, ободок 6 мм, паков./100 шт. (13106-47-HEN), Sartorius** | паков | 1,000 |  |  |  |  |

\*У разі посилання у викладеній інформації на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип у найменуваннях за предметом закупівлі, джерело його походження або виробника, - слід вважати в наявності **вираз «або еквівалент»** (при пропозиції Учасником еквіваленту зазначеного товару за Предметом закупівлі, обов’язкове надання у складі тендерної пропозиції повний опис запропонованого товару з інформацією про технічні та якісні характеристики запропонованого товару (відповідності усіх технічних та якісних характеристик запропонованого товару, з усіма технічними та усіма якісними характеристиками замовленого товару), відомості про виробника запропонованого товару та документальне підтвердження **(сертифікат відповідності тощо)**.

\*\*У складі тендерної пропозиції Учасник вказує найменування послуг/товару, що пропонується Учасником до постачання, у тому вигляді, як буде зазначатися у специфікації до майбутнього договору про закупівлю та у видаткових накладних Учасника.