|  |
| --- |
| Назва закупівлі: **Вироби медичного призначення: комбінезони захисні вологонепроникні (стерильні), шапочки медичні одноразові (стерильні та нестерильні), бахіли медичні високі**  Класифікатор та його відповідний код: **ДК 021:2015: 33190000-8: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні**  Процедура закупівлі: **Запит (ціни) пропозицій**  Очікувана вартість: **81 382,00 з ПДВ**  Дата оприлюднення: **02 липня 2024 року**  Детальна інформація за посиланням: <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-07-02-003460-a> |

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

|  |
| --- |
|  |
| Назва параметру | Значення | Одиниці виміру |
| **Технічні характеристики предмета закупівлі** | | |
| Тип одягу | Можливі значення:   Комбінезон водонепроникний |  |
| Розмір | Можливі значення:   XL |  |
| Разовість використання | Можливі значення:   Одноразовий |  |
| Ступінь захисту | Можливі значення:   Середній |  |
| Тип захисту | Можливі значення:   4 В |  |
| Клас захисту | Можливі значення:   3-4 |  |
| Захист голови | Капюшон |  |
| **Технічні характеристики предмета закупівлі** | | |
| Тип одягу | Можливі значення:   Комбінезон водонепроникний |  |
| Розмір | Можливі значення:   XXL |  |
| Разовість використання | Можливі значення:   Одноразовий |  |
| Ступінь захисту | Можливі значення:   Середній |  |
| Тип захисту | Можливі значення:   4 В |  |
| Клас захисту | Можливі значення:   3-4 |  |
| Захист голови | Капюшон |  |
| **Технічні характеристики предмета закупівлі** | | |
| Тип | Можливі значення:   Високі |  |
| Стерильність | Можливі значення:   Так |  |
| Кількість використань | Можливі значення:   Одноразові |  |
| **Технічні характеристики предмета закупівлі** | | |
| Кількість використань | Можливі значення:   Одноразова |  |
| Стерильність | Можливі значення:   Так |  |
| Кріплення | Можливі значення:   Резинка |  |
| Розмір | Можливі значення:   Універсальний |  |
| **Технічні характеристики предмета закупівлі** | | |
| Кількість використань | Можливі значення:   Одноразова |  |
| Стерильність | Можливі значення:   Ні |  |
| Кріплення | Можливі значення:   Резинка |  |
| Розмір | Можливі значення:   Універсальний |  |