|  |
| --- |
| Назва закупівлі: **Медичні матеріали рукавички медичні із подовженою манжетою, покриття операційне стерильне**  Класифікатор та його відповідний код: **ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали**  Процедура закупівлі: **Запит (ціни) пропозицій**  Очікувана вартість**: 22 454,00 з ПДВ**  Дата оприлюднення: **02 липня 2024 року**  Детальна інформація за посиланням: <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-07-02-003599-a> |

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

|  |
| --- |
|  |
| Назва параметру | Значення | Одиниці виміру |
| **Технічні характеристики предмета закупівлі** | | |
| Матеріал | Можливі значення:   Целюлоза   ПВХ   Спанлейс   Спанбонд   СММС   Нетканний матеріал   СМС, Спанбонд ламінований   Спанбонд ламінований   СМС   Бавовна |  |
| Стерильність | Можливі значення:   Так |  |
| Кількість використань | Можливі значення:   Одноразове |  |
| Щільність матеріалу, г/м² | від 35 |  |
| Ширина, см | 50 |  |
| Довжина, см | 60 |  |
| **Технічні характеристики предмета закупівлі** | | |
| Стерильність | Можливі значення:   Нестерильні |  |
| Кількість одиниць в упаковці | Можливі значення:   100 шт | шт |
| Матеріал | Можливі значення:   Нітрил |  |
| Наявність пудри | Можливі значення:   Ні |  |
| Розмір | Можливі значення:   M |  |
| Тип пакування | Можливі значення:   Картонна коробка |  |
| Призначення | Можливі значення:   Оглядові |  |