|  |
| --- |
| Назва закупівлі: **Дизель-генератор**  Класифікатор та його відповідний код: **ДК 021:2015: 31120000-3: Генератори**  Процедура закупівлі: **Відкриті торги з особливостями**  Очікувана вартість: **1 860 000,00 грн з ПДВ**  Дата оприлюднення: **14 жовтня 2024 року**  Детальна інформація за посиланням: <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-10-14-013681-a> |

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Дизель-генератор**

**Код 31120000-3 Генератори Національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

Замовник самостійно визначає необхідні  технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз "або еквівалент".

В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Відповідно до пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту або додатковим переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України *(у разі його затвердження)*, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує ступінь локалізації на відповідний рік згідно з підпунктом 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону.

Згідно з абзацом 9 підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником такого товару та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Таким порядком є Порядок підтвердження локалізації виробництва товарів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861.

Товар, який пропонується учасником процедури закупівлі згідно предмету закупівлі, повинен мати локалізацію виробництва товарів, на 2024 рік, у ВІДПОВІДНОСТІ ДО ВИМОГ, ВСТАНОВЛЕНИХ постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861.

1. Якісні характеристики товару:

Дизельний генератор Oyal OYS-220, або еквівалент з характеристиками що не гірше:

|  |  |
| --- | --- |
| Технічні характеристики | |
| Максимальна потужність | 176 кВт (не менше) |
| Номінальна потужність | 160 кВт (не менше) |
| Кількість фаз | Трифазний |
| Напруга | Не менше 380 В |
| Довжина | 3500 мм (не більше) |
| Ширина | 1200 мм (не більше) |
| Висота | 1850 мм (не більше) |
| Вага | 2260 кг (не більше) |
| Тип палива | Дизельне |
| Місткість паливного бака | 1360 літрів (у т.ч. з врахуванням додаткового баку) |
| Витрата палива (л / год) | 41 л. дизельного пального, при повному навантаженні (не більше) |
| Виконання | шумозахисний кожух |
| Автоматичне регулювання напруги | Так |
| Автоматичний запуск генератора | Так |
| Захист від перевантаження | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Паливний нагрівач, масляний нагрівач | Так |
| Паливно-водовідділювальний фільтр | Так |
| Система дистанційного моніторингу та контролю | Так |
| Гарантійний термін | Не менше 12 місяців |

2. Товар, що поставляється має бути новим, який не перебував у експлуатації, без механічних пошкоджень та виготовлений не раніше 2024 року та мати відповідні сертифікати якості.

3 Вся технічна документація на Товар повинна бути українською мовою.

4. Товар постачається за рахунок Постачальника враховуючи витрати на розвантаження на умовах DDP (згідно ІНКОТЕРМС від 01.01.2010 зі змінами та доповненнями) за адресою: УКРАЇНА, м. Київ, вулиця Цедіка Антона , б. 14.

5. Строк поставки товару: 60 календарних днів з дня попередньої оплати в розмірі 50% від вартості товару.

Учасник надає гарантійний лист у довільній формі за підписом Уповноваженої особи Учасника.

6. Запропонований Учасником Товар повинен мати гарантійну та сервісну підтримку відповідними сервісними центрами, сертифікованими виробником або його офіційним представником але не менше 12 місяців.

Учасник надає гарантійний лист у довільній формі за підписом Уповноваженої особи Учасника.

7. Учасник зобов’язується не поставляти Товар походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран.

Учасник надає гарантійний лист у довільній формі за підписом Уповноваженої особи Учасника.

8. Технічні, якісні характеристики товару за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства України (державним стандартам (технічним умовам), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля та національним стандартам відповідності такого електрообладнання цілям, пов’язаним з безпечністю, які охоплюються такими стандартами чи їх частинами.

Учасник надає гарантійний лист у довільній формі за підписом Уповноваженої особи Учасника та декларацію про відповідність Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1067) .

**9**. **Дотримання вимог чинного законодавства щодо локалізації:**

З метою виконання п.61 Прикінцевих положень Закону України «Про публічні закупівлі» замовник здійснює закупівлю товару, ступінь локалізації виробництва якого повинен дорівнювати чи перевищувати 20 відсотків, та який повинен бути включений до Переліку товарів з підтвердженим ступенем локалізації виробництва\* (далі – Перелік), за винятком, якщо учасником до закупівлі пропонується товар, країною походження якого є країна, яка є стороною Угоди про державні закупівлі, укладеної 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. в м. Женеві, з якою Україна уклала інші міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, що містять положення про державні закупівлі, у тому числі угоди про вільну торгівлю, або країна, яка є учасником Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України «Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі».

*\*Перелік формує та веде Уповноважений орган. Перелік оприлюднюється на офіційному веб-сайті Уповноваженого органу.*

**Враховуючи викладене, учасник повинен до участі у торгах запропонувати товар з підтвердженим ступенем локалізації виробництва або товар, країною походження якого є країна, яка є стороною Угоди про державні закупівлі, укладеної 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. в м. Женеві, з якою Україна уклала інші міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, що містять положення про державні закупівлі, у тому числі угоди про вільну торгівлю, або країна, яка є учасником Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України «Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі».**

На виконання вказаної вимоги Тендерної документації учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:

*На підтвердження поставки товару з підтвердженим ступенем локалізації виробництва:*

1. Довідку в довільній формі, яка повинна містити наступну інформацію щодо запропонованого учасником предмету закупівлі:

- ступінь локалізації виробництва, який повинен дорівнювати чи перевищувати 20 відсотків;

- ID номенклатурної позиції згідно Переліку.

2. На виконання вимог п.13-1 Порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2022 р. № 861, учасник до участі у торгах повинен запропонувати предмет закупівлі (товар), виробник якого має сертифікат відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим відповідно до законодавства органом з оцінки відповідності (копія надається у складі тендерної пропозиції).

**АБО**

*На підтвердження поставки товару, країною походження якого є країна, яка є стороною Угоди про державні закупівлі, укладеної 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. в м. Женеві, з якою Україна уклала інші міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, що містять положення про державні закупівлі, у тому числі угоди про вільну торгівлю, або країна, яка є учасником Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України «Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі»:*

1. Документ, що підтверджує країну походження товару (сертифікат про походження товару або засвідчена декларація про походження товару або декларація про походження товару або сертифікат про регіональне найменування товару).